Poznań, dnia 27.04.2017 roku

Ogród Zoologiczny w Poznaniu

Znak sprawy: ST/271-17/2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wykonanie dokumentacji projektowej ciągu terrariów dla zwierząt zmiennocieplnych, pawilonu z wybiegiem dla żyraf, pawilonu z wybiegiem dla nosorożców, uzupełnienia wybiegu dla słoni (brama treningowa)

o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej „Ustawą”.

1. ZAMAWIAJĄCY

Ogród Zoologiczny w Poznaniu

Kaprala Wojtka 3

61-063 Poznań

www.zoo.poznan.pl

Fax: 61 8773 533

Email: sekretariat@zoo.poznan.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rodzaj zamówienia: Usługi

Podział na zadania:

- Wykonanie dokumentacji projektowej uzupełnienia wybiegu dla słoni (brama treningowa)

- Wykonanie dokumentacji projektowej ciągu terrariów dla zwierząt zmiennocieplnych (gadziarnia)

- Wykonanie dokumentacji projektowej pawilonu z wybiegiem dla żyraf i nosorożców

W zakresie zadania nr 1:

Przedmiot zamówienia powinien uwzględniać następujące potrzeby i projekty:

Zagospodarowanie i aranżacja mają na celu przede wszystkim polepszenie sprawności ruchowej słoni oraz wzbogacenie ich przestrzeni życiowej zmuszając je do wysiłku tak fizycznego, jak i umysłowego. Ma służyć okresowemu intensywnemu ruchowi i rozwiązywaniu zespołowo zagadek. Część służąca do zażywania kąpieli błotnych, wodnych, kopania w ziemi, łamania i przerzucania gałęzi znajduje się na terenie wybiegu zewnętrznego bezpośrednio przylegającego do pawilonu.

- Zróżnicowanie podłoża - sypki rzeczny piach, drobny żwir, ziemia

- Oczyszczenie całości podłoża wybiegu na głębokość metra z gruzu i innych potencjalnie niebezpiecznych frakcji

- Oprysk na chwasty całości wybiegów i ich okolic.

- Doprowadzenie mediów- woda i prąd do istniejącej stajenki wielbłądów (centrum treningowe). Celem przyłączenia myjki karcher, wykonania instalacji elektrycznej, oświetlenia, zasilenia automatyki oraz multimediów.

- Wyposażyć wybieg w elektryzator (pastuch elektryczny) o energii impulsu 12 Juli.

- Podwyższenie istniejącego ogrodzenia, przez dodanie liny o wytrzymałości 7 ton, wymiana istniejącej liny w dolnym rzędzie (na taką jak wyżej). Długość ogrodzenia 360m. Dołożenie ogrodzenia elektrycznego na całej linii ogrodzenia.

- Wyposażenie centrum treningowego: Myjka wysokociśnieniowa z fuknkcją podgrzewania wody, ujęcie wody, prądnica do wody, duży ekran zewnętrzny (odtwarzanie filmów edukacyjnych) z możliwością wyświetlania na żywo treningu z kamery umieszczonej za plecami trenerów, komputer regulujący pracę monitora jak również części urządzeń służących do wzbogacenia na wybiegu (np. wypływ wody z fontanny, sekwencyjne uruchamianie kolejnych wzbogaceń), mikrofony osobiste dla trenerów, część socjalna dla pracowników

- Brama treningowa - brama służąca do kąpieli

Brama treningowa, jak brama do kąpieli, ma to być ściana z rur stalowych grubościennych ocynkowanych, na szerokości 17m. i na wysokość 3,80m. Brama treningowa – ma służyć do zabiegów pielęgnacyjnych, powinna się ona składać z rur o średnicy 100-150mm, co istotne odstępy miedzy rurami nie powinny przekraczać 10 cm.

Brama musi posiadać dwa otwory do zabiegów- jedna do podawania nogi o wymiarach prześwitu 65 cm. x 110 cm., druga na ucho dla słonia 30 cm. X 150cm.

Brama kąpielowa – służąca do mycia słoni myjką wysokociśnieniową powinna się składać z rur o średnicy 150-180mm. w odstępach co 50 cm.

Rury mocowane do profili stalowych zamkniętych 150x250mm., te same profile warto zamontować przy otworach treningowych.

- Ściana służąca usprawnieniu ruchowemu - wzbogacenie ruchowe, węchowe, intelektualne. Konstrukcja ustawiona w okolicy restauracji afrykańskiej tyłem (część niedostępna dla słoni) przylegająca niemal do ogrodzenia wybiegu. Ściana zbudowana z betonu lub grubych pali złączonych po kilka w różnej sekwencji. Całość stabilna i wytrzymała na napieranie słoni. Część tylna dostosowana do możliwości pracy w celu zastosowania wzbogacenia, oczyszczenia schowków itd. na całej wysokości i długości ściany przez opiekunów, (np. zastosowanie zaczepów umożliwiających zamocowanie drabiny przenośnej), w ścianie dużo wszelkiego rodzaju wzbogacenia, otwory na smakołyki dostępne tylko z góry czy z boku, możliwość mocowania wszelkiego rodzaju kołków, gałęzi piłek. Otwory umożliwiające przeplatanie lin ze wzbogaceniem, otwory do włożenia świeżych gałęzi, zabezpieczone siatką otwory na wzbogacenie zapachowe itd. szczegóły do konsultacji i dalszych ustaleń. Przed ścianą na ziemi konstrukcja kamienno-betonowa utrudniająca słoniom dosięgnięcie do ściany i zmuszająca je do różnych form ruchu, konstrukcja kamienna bezpieczna w formie schodków, przeszkód do przekroczenia. Wykonana z betonu obłożonego drewnem (półwałki), wymiary 8m szerokości, 5m wysokości, w betonie nawiercone otwory średnicy 40cm (nie przechodzące przez ścianę na wylot) służące do chowania owoców. Przed ścianą usypane stosy materiałów jak na rysunku poniżej.

Poniżej przykładowy rysunek

- Cztery betonowe słupy 8m ustawione w odpowiednich miejscach, służące do wieszania, mocowania skomplikowanych  bądź prostych konstrukcji linowych, bungee, opon, piłek itd.; pale zwieńczone stalowym przykryciem z wieloma mocowaniami do lin. Jeden z pali otoczony dużymi kamieniami w celu utrudnienia dostępu do znajdującego się na nim wzbogacenia. Rozmieszczenie Słupów musi być skonsultowane z opiekunami słoni. Zwieńczenie przynajmniej jednego z nich – konstrukcja stalowa jak na rysunku poniżej służąca do zawieszania rozmaitych elementów jak kłody drzew, opony, piłki gumowe itd.

Poniżej przykładowy rysunek

- Szeroki, lekko zagłębiony płytki betonowy basen, z rurą o dużym przekroju zlicowaną z dnem 
w środkowej jego części. Woda pompowana ze stawu pod dużym ciśnieniem na wysokość metra. Kratka na skraju basenu umożliwia natychmiastowy odbiór wody z całej jego powierzchni, której dno jest nachylone pod dużym kątem. Woda nie ma możliwości tworzenia kałuż na części otaczającej basen (odpowiednia odległość jego skrajów od rury z wodą). Możliwość uruchamiania z budynku. Niecka betonowa głębokości 30cm i średnicy 6m z wybijającym źródłem. Umiejscowienie basenu – przy istniejącym poidle znajdującym się na wybiegu (konieczna wizytacja wybiegu)

- Drzewo z kręgów betonowych z dużą ilością gałęzi umożliwiającą mocowanie wzbogacenia jak 
i schowanie smakołyków zmuszające słonie do sięgania wysoko trąbą czy wspinanie. Możliwość zamocowania wzbogacenia interaktywnego np. trzy linki zakończone różnymi kształtami (kwadrat, kula, trójkąt) umieszczone z różnych stron drzewa, brak możliwości pociągnięcia trzech lin od razu. Pociągnięcie w odpowiedniej sekwencji otwiera schowek ze smakołykami z ażurową przegrodą w pniu drzewa. Wzbogacenie zapachowe, schowki zabezpieczone siatką. Inne wzbogacenie dźwiękowe: kołatki, gwizdki wiatrowe itd. Beton zbrojony, wysokość 8m, średnica 1m (do ustalenia z projektantem – zależy to od umiejscowienia na wybiegu więc także tutaj konieczna jest wizytacja wybiegu). Pozostałe materiały to drewno

- Wykorzystanie dużej górki z ziemią istniejącej na wybiegu. Na jej szczycie wkopać pal drewniany 
z możliwością przyczepienia np. siatki z lucerną. Cała górka obsypana bardzo dużą ilością sypkiego piasku by słoniom trudniej było dotrzeć do jej wierzchołka. Pal drewniany wysokości 6m z zamocowanymi metalowymi hakami do podwieszania siatek z sianem.

- Zabawka z popcornem według rys. możliwość uruchamiania (odblokowania) z wyraźnym sygnałem dźwiękowym z budynku treningowego. Materiały: plastik, metal; poglądowe zdjęcie poniżej; wielkość zabawki do ustalenia na miejscu

- Deszczownia punktowa rytmicznie wystrzeliwująca wodę nad głowami słoni (uruchamianie z budynku), słonie mogą łapać wodę tylko w powietrzu, nie powoduje to zalewania terenu i dalszego kopania przez słonie.

- Dwie duże kostki 2,5x2,5 metra połączone łańcuchem z mocowaniem do podłoża. Kostki przypominają kostki do gry, są obite grubą deską dębową. Posiadają specjalne otwory z każdej strony co zapobiega nadmiernemu wypadaniu np. granulatu i wyciąganiu go przez słonie trąbą, a zmusza je do siłowania się z kostkami i wytrząsania granulatu ze schowków. Całość na tyle lekka by we dwie osoby można kostki przełożyć. Kostki wykonane z lekkiego metalu obite drewnem

- Duże (szerokość słoniowej stopy) klawisze osadzone w konstrukcji na równo z ziemią, których naciśnięcie powoduje określony dźwięk. Odpowiednia sekwencja dźwięków powoduje otworzenie skrytki ze smakołykami. Przy klawiszach niewielka betonowa konstrukcja z umieszczonymi głośnikami oraz skrytkami na bocznej powierzchni niewysoko nad ziemią, za ażurową przegrodą. Możliwość uruchamiania z budynku treningowego (oczywiście jak przy większości wzbogaceń sygnalizowana odpowiednim dźwiękiem, aby zaoszczędzić na systemie nagłaśniania wszystkie dźwięki mogłyby się wydobywać z jednego miejsca np. z budynku treningowego). Możliwość programowania sekwencji dźwięków, jej wydłużania i odblokowywania odpowiednich skrytek w kolejności. Konstrukcja powinna być wykonana z drewna i metalu. Zamawiający podkreśla, że efektem końcowym ma być wydobycie się dźwięku z klawisza po naciśnięciu go przez słonia stopą, zaś odpowiednia sekwencja dźwięków otwiera skrytkę z pokarmem (owoce, granulat) – skrytka może być wykonana z metalu obłożonego drewnem.

- Pal rozsiewający nagrody – konstrukcyjne element zgodny z opisem zawartym w punkcie 10.

Przykładowy rysunek poniżej

- Konstrukcja trzech wałków ruchomych. Dopiero po ustawieniu ich w odpowiednim położeniu np. trzy kropki w rzędzie następuje przesypanie nagrody do najniższego i wypadnięcie jej na zewnątrz. Wałki średnicy 0,5m i długości 2m, z nawierconymi otworami średnicy 30-40cm zamocowane na rurkach metalowych umożliwiających ich obracanie, wałki metalowe. Wałki powinny być ustawione jeden nad drugim tak, by umieszczone wewnątrz nich nagrody (owoce, granulat) mogły przesypywać się otworami do najniższego wałka, z którego wypadną. Słoń ma za zadanie ustawić wałki tak, by otwory były 
w jednej linii tak, by granulat bądź owoce mogły się swobodnie przesypywać.

- Piłka kauczukowa na grubej sprężynie, sprężyna metalowa wysokości 0,5m, na niej zamocowana kauczukowa piłka średnicy 1m jak na zdjęciu poniżej

Przykładowe zdjęcie poniżej

- Jeżdżąca piłka na bloczku między dwoma słupami, duża odległość (połowa wybiegu)

- Labirynt lub inna konstrukcja wytrzymała na manipulacje słoni umożliwiająca po odpowiednich sekwencjach działań otrzymanie nagrody. Labirynt jest konstrukcją wymagającą omówienia 
z opiekunami słoni. Na zdjęciu poniżej jest to element drewniany, który układa się w słowo „elephant” – słoń prowadzi nagrodę (np. owoc) przez ścieżkę układającą się w to słowo, zaś na końcu owoc wypada. „Ścieżka” ta powinna mieć rant uniemożliwiający słoniowi wyjęcie nagrody zanim dojdzie do końca labiryntu, który to koniec jest otwarty.

Przykładowe zdjęcie poniżej

- Zabawka emitująca dźwięki o niskiej częstotliwości

- Stworzenie wielu miejsc w różnych typach konstrukcji skrytek za ażurową przegrodą do wzbogaceń zapachowych.

- Zabawki o dużych gabarytach i nietypowych kształtach

Poniżej przykładowe zdjęcia:

Wielkość zabawek do ustalenia z opiekunami słoni, są to wielkości rzędu ok.  3m długości.

- Możliwość wykorzystania słupów i betonowego drzewa do stworzenia naturalnych czochradeł wykorzystując różnego rodzaju drewna (pożądane po kąpielach karcherowych)

Ponadto Zamawiający do SIWZ załącza dokumentację fotograficzną dotyczącą umiejscowienia bramy i poszczególnych elementów oraz dokumentację badania podłoża gruntowego.

W zakresie zadania nr 2:

Główne założenie dotyczące części dla zwierząt zmiennocieplnych (gadziarnia).

Podział na 3 terraria o długości 8m, 7m i7m. Cześć 8-metrowa ma stanowić terrarium suche, pozostałe 
z basenami na całej powierzchni terrarium z basenem. Zabudowa w jednej linii szklenia od posadzki do stropu, poziom lustra wody w części nr 3 co najmniej 200cm w tym ujęte 50cm poniżej posadzki dla zwiedzających, części nr 2 głębokość zbiornika 120cm. Podłączenia wody, kanalizacja, prąd w każdym terrarium osobne ujęcia.

Zapewnienie odpowiedniej wentylacji przy podwyższonej wilgotności- wentylacja mechaniczna na pewno do terrariów z basenami, dla terrarium suchego być może wystarczy wentylacja grawitacyjna. Sterownik PLC, czujniki wilgotności oraz temperatury.

Zapewnienie temperatury minimalnej 20 stopni Celsjusza w każdym z pomieszczeń oraz temperatury wody umożliwiającej osiągnięcie temperatury powyżej 20 stopni Celsjusza (optymalnie 25˚C). Budynek jest podłączony do cieplika.

Należy zaprojektować nową rozdzielnię prądową (doprowadzenie zasilania od ZK około 20m.).

Tynki strukturalne (wymóg ze względu na kontakt ze zwierzętami).

Sufity w przestrzeni gadziarni odporne na wilgoć.

Zaprojektować instalację monitoringu wraz z 4-5 punktami kamerowymi.

Zapewnić cyrkulację wody w dwóch basenach, plus osobna w rzeczce u żółwi lądowych.

Opis

podział na 3 części (terraria)

1.	terrarium nr 1 żółwie lądowe

Długość terrarium 8m, szerokość 3,5, bez korytarza dla obsługi, wejście bezpośrednio do terrarium, w środku zbiornik z płynącą wodą z małym wodospadem zaczynający się od lewej strony terrarium stanowiący wizualne połączenie z terrarium nr 2, na końcu wodospadu opływ wody z zaworem umieszczony bezpośrednio pod podłogą- obsługa z piwnicy, miejsce na wyspę ciepła z podłączeniem dla promienników i lamp UV, która będzie się znajdować na tylnej ścianie terrarium, w całości całe drzewa umieszczone w stelażach lub kątownikach ze stali nierdzewnej, całość podzielona szyba o wysokości maksymalnej 50 cm w celu utworzenia 2 części, zabezpieczenie przejścia pomiędzy poszczególnymi częściami, na ścianie półki skalne z miejscami na roślinność, podłoga zabezpieczona specjalną masą podłogową (ścieranie, wilgoć) sprawiająca wrażenie naturalnego podłoża, 2 miejsca na odpływy w podłodze.

2.	terrarium nr 2

Długość terrarium 7 m, szerokość 2,5m, tył terrarium wejście od strony korytarza dla obsługi, całość terrarium stanowić będzie zbiornik z wodą o głębokości 120cm, po całości tylna ściana , lewa i prawa strona wyjście na ląd dla zwierząt od 40cm w najwęższym miejscu do 100cm w narożnikach, pod wyspami zwierzęta mają mieć możliwość wchodzenia pod wyspy, powyżej wysp w jednym miejscu w narożniku wyspa ciepła, wejścia na wyspę pod delikatnym skosem umożliwiające wejście dla zwierzęcia, na środku basenu dwie wyspy wychodzące z dna zbiornika, umocowanie drzew w stelażach, zabezpieczenie miejsca na filtr oczyszczający wodę, ściany imitacja półek skalnym z miejscami na roślinność.

3.	terrarium nr 3

Długość terrarium 7m, szerokość 3,5m w najszerszym miejscu i 2,5m odliczając korytarz dla obsługi, dwa wejścia bezpośrednio do terrarium, wodospad po lewej stronie z wyrzutem wody bezpośrednio pod stropem, głębokość zbiornika 2 m, w tym ujęte już 50cm poniżej części wizualnej dla zwiedzających, odpływ wody na dnie zbiornika oraz zamontowanie filtra na cały obieg, na całości terrarium wyspa w najszerszym miejscu 120cm,na ścianach zamontowanie konary, ściany imitacja półek skalnych z miejscami na roślinność.

W zakresie zadania nr 3:

Budynek ma być 1 dla obu gatunków zwierząt, zwierzęta będą rozdzielone korytarzem dla zwiedzających, tak by można oglądać zwierzęta na biegalniach wewnętrznych podczas niepogody. Każdy gatunek zwierząt ma mieć własne wybiegi i przedwybiegi.

Opis.

Żyrafy

1. Ogrzewanie nadmuchowe - zimne powietrze jest nagrzewane i rozprowadzane poprzez rury po wszystkich ogrodzeniach (Rekuperator).

2. Boksy wewnętrzne:

-całość powierzchni boksów wewnętrznych ,obsługowych, nie dla zwiedzających - 200m²

-biegalnia -200m²

-przedwybiegi -50 m²  x 2

-wybieg zewnętrzny (ekspozycyjny) 7000 m²

-część pawilonowa, zwiedzalna - 300 m²

+ drogi dojazdowe wokół wybiegu ,infrastruktura zewnętrzna itp.

3. temperatura  około 20 ˚C

4. poidła automatyczne z pływakiem x 8

5. paśniki żyrafowe x 8

6. materiał w boksach wewnętrznych

- do wys. 1.8 m od ziemi lite drewno (deski), 1.8 - 2,5 m deski z otworami treningowymi

- 1 boks jest boksem zabiegowym ,ściany

7. wewnątrz pomieszczenia do obsługi ,korytarz szerokości 1.4m z wagą oraz wszędzie drzwi przesuwne, drewniane do dzielenia zwierząt wys. 3 m

8. wyjścia z budynku na wybiegi i przedwybiegi - masywne drzwi działające na silnik z możliwością manualnego, natychmiastowego użycia , w wypadku awarii,

9. posadzka antypoślizgowa z mieszanką do ścierania kopyt.

10. biegalnia - zadaszenie na całej powierzchni na wysokości min 5 metrów, do wysokości 2,5 obite deskami chroniącymi żyrafy przed wiatrem. Przestrzeń między ściankami a zadaszeniem może być pusta,

11. 2 przedwybiegi zewnętrzne- kostka brukowa i piasek, ogrodzenie siatka wys. 3,5 m,

12. wybieg fosowy (fosa sucha ), z łagodnym spadem, wys. murku 2,5m

-wyposażenie wybieg- paśnik z parasolem chroniącym siano przed zamoknięciem (wys.- 6m). Pale do zawieszania zabawek i czochradeł, poidło, koryta, część betonki pod paśnikiem

13 wyposażenie wewnętrzne: na wys.3,5 taras obsługowy szer.1,5 metra w pomieszczeniu z boksami (wystarczy na jednej ze ścian, np. cofnięta ściana), czochradła, poidła, koryta, paśniki.

14. monitoring wewnętrzny i zewnętrzny

15. część pawilonowo- obsługowa - toalety dla zwiedzających, część socjalna dla pracowników szatnie, toalety, prysznice, mała stołówka z centrum monitorowania - wspólna dla obsługi nosorożców (zasadniczo do obsługi obu gatunków zwierząt przeznaczeni mają być mężczyźni, niemniej należy założyć, że większość pracowników ogrodów zoologicznych to kobiety, najlepiej zatem przewidzieć odrębną małą szatnię dla kobiet z prysznicem).

16. część gospodarcza - korytarz obsługowy, pomieszczenia na pasze i narzędzia, kran i zlew z wodą.

17. żyrafy: część dla zwiedzających odgrodzone szybami dźwiękoszczelnymi wys. 3 m.

Nosorożce:

wybieg wewnętrzny – 3 boksy - 1 duży  - biegalnia  550 m²  dzielone na 2 obszary (200 m² /350 m²), 2 mniejsze 30 m²  i 50 m²

korytarz obsługowy z wagą

materiał na boksy- bramy rurowe (jak na słoniarni) - rury średnica 30cm, stalowe (ocynk) grubościenne 
z możliwością łatwej wymiany, przerwy między nimi 25-30cm, bramki na wybieg pełne i między boksami, wszystkie 1,8m szer. x 2m wysokości, grubość 10-20cm

wybieg zewnętrzny-  6000 m², dwudzielny z 2 bramkami przesuwnymi.

fosa sucha, łagodny spad, min. 1,5 m wysokości

część wewnętrzna dla zwiedzających – widok na biegalnię wewnętrzną bez szyb wykonać murek i suchą fosę od strony biegalni z kamieniami ograniczającymi dostęp do murku zwierząt.

Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo.

W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy 'lub równoważne'.

Wykonawca może złożyć ofertę na 3 części.

Wykonawcy może zostać udzielone zamówienie na 3 części.

Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień:

| Wspólny Słownik Zamówień: |  |
| --- | --- |
| Numer CPV | Opis |
| 71220000-6 | Usługi projektowania architektonicznego |
| 71320000-7 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |
| 71354000-4 | Usługi sporządzania map |
| 71246000-4 | Określenie i spisanie ilości do budowy |

4. INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 USTAWY

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1:

Termin wykonania zamówienia: 2 miesiące od dnia udzielenia zamówienia.

Zadanie nr 2:

Termin wykonania zamówienia: 2 miesiące od dnia udzielenia zamówienia.

Zadanie nr 3:

Termin wykonania zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia do dnia 29.09.2017 r.

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

6.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu

6.1.1. Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej objętej niniejszym postępowaniem.

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

6.1.2. Wykonawca posiada doświadczenie.

W zakresie zadania nr 1:

Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 zadania polegające na polegające na sporządzeniu dokumentacji projektowej (obejmującej sporządzenie kosztorysu inwestorskiego oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót) obiektu budowlanego, o wartości 30 000 zł każde.

W zakresie zadania nr 2:

Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 zadania polegające na polegające na sporządzeniu dokumentacji projektowej (obejmującej sporządzenie kosztorysu inwestorskiego oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót) obiektu budowlanego o wartości 5000,00 zł każde.

W zakresie zadania nr 3:

Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 zadania polegające na polegające na sporządzeniu dokumentacji projektowej (obejmującej sporządzenie kosztorysu inwestorskiego oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót) obiektu budowlanego o wartości 150 000,00 zł każde.

6.1.3. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym.

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

6.1.4. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym.

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

6.1.5. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

6.1.6. Wykonawca spełnia warunek w zakresie grup społecznie marginalizowanych.

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

W przypadku podania przez wykonawcę w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu wartości w walucie innej niż złoty (PLN) Zamawiający dokona przeliczenia tej kwoty na złote (PLN), na podstawie średniego kursu złotego (PLN) w stosunku do waluty obcej, określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego, na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w niniejszym postępowaniu.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–23 i ust. 5 Ustawy.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu udostępniającego potencjał, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

7. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

7.1. Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

- W zakresie zadania nr 1:

  - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub nie podleganiu wykluczeniu  – według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ,

  - Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

  - Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

- W zakresie zadania nr 2:

  - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub nie podleganiu wykluczeniu  – według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ,

  - Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

  - Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

- W zakresie zadania nr 3:

  - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub nie podleganiu wykluczeniu  – według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ,

  - Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; 
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

  - Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

8. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA

8.1. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 Ustawy.

8.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8.3. Zamawiający wymaga, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, przedkładał oświadczenie dotyczące braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia.

8.4. W celu poświadczenia, iż brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 Ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

  - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; 
w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz 
z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

9.1.Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje „procedurę odwróconą na postawie art. 24aa Ustawy. 
W związku z tym Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału 
w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. Zamawiający po ocenie ofert dokonuje weryfikacji wyłącznie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu a także pozostałych dokumentów podmiotowych w odniesieniu do wykonawcy którego oferta jest najkorzystniejsza.

9.2. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

9.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału 
w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu.

9.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

9.5 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu  zamieszcza informacje 
o podwykonawcach w oświadczeniu.

10. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM

10.1. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w Ustawie (art. 38).

10.2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem, drogą elektroniczną.

10.3. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień wezwań oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych 
w Ustawie.

10.4. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:

Sprawy techniczne:

Roman Nowak na adres e-mail:  r.nowak@zoo.poznan.pl

Sprawy formalne:

r.pr. Bartosz Kozłowski na adres e-mail:   b.kozlowski@wgpr.pl

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ I TERMIN OTWARCIA OFERT

12.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem otwarcia ofert.

12.3. Co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

12.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

13.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

13.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

13.3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez wykonawcę ściśle według postanowień SIWZ.

13.4. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do SIWZ.

13.5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

13.6. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane 
i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, przy czym co najmniej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (formularz oferty, oświadczenia) podpis powinien być czytelny (imię i nazwisko). Pozostałe strony mogą być parafowane.

13.7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

13.8. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom oraz zobowiązany jest do podania firm podwykonawców.

13.9. Do oferty wykonawca załącza oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu  oraz:

- odpowiednie pełnomocnictwa wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie do udzielania pełnomocnictw

13.10. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób:

„Oferta w postępowaniu: Wykonanie dokumentacji projektowej, NIE OTWIERAĆ przed dniem 05.05.2017 roku, godz. 09:10”.

13.11. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

13.12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt. 13.10. oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

13.13. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 Ustawy.

13.14. W przypadku pojawienia się w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający nie jest upoważniony do ich ujawnienia, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. Wykonawca ma obowiązek informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa oznaczyć klauzulą: „Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa”.

14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

14.1. Oferty należy składać do dnia 05.05.2017 roku, do godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego (adres: Kaprala Wojtka 3, 61-063 Poznań, Polska). Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.

14.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.05.2017 roku, o godz. 09:10 w siedzibie Zamawiającego.

15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

15.1. Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia.

15.2. Cenę deklaruje się na formularzu oferty załączonym do SIWZ, podając: .

15.3. Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty wykonawcy związane z prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.

15.4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

15.5. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.

15.6. Błąd w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 Ustawy, spowoduje odrzucenie oferty.

16. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

16.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:

| Nr | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 60% |
| 2 | Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę | 40% |

16.2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 16.1. kryteria będą liczone według następujących wzorów:

| Nr kryterium | Wzór |
| --- | --- |
| 1 | (Cmin/Cof) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 2 | Jeśli Wykonawca oświadczy w formularzu ofertowym, że zakres prac objętych niniejszym postępowaniem zostanie wykonany przez min. 1 osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy - otrzyma 40 punktów w niniejszym kryterium. W przeciwnym wypadku Wykonawca otrzyma 0 punktów w niniejszym kryterium. |

16.3. Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać 100 pkt.

16.4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

16.5. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

17.1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 Ustawy. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących funkcjonalności

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- unieważnieniu postępowania,

17.2. Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej informacje o wyborze oferty oraz unieważnieniu postępowania.

17.3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie    zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

17.4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej (wraz z dowodem opłacenia) najpóźniej w dniu podpisania umowy na cały okres realizacji zamówienia. Nie przedstawienie polisy uznane będzie za uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy.

17.5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię uprawnień osób wykonujących przedmiot umowy najpóźniej w dniu podpisania umowy. Nie przedstawienie w/w dokumentów uznane będzie za uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy.

18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

18.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto.

18.2. Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 22 1020 4027 0000 1902 1263 5977;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

18.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

18.4. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 18.2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

18.5. Zabezpieczenie powinno obejmować cały okres realizacji zamówienia oraz 30 dni od dnia wykonania zamówienia.

18.6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady będzie wynosiła  30 % wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

18.7. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust. 2 pkt. 1-3 Ustawy.

19. PODWYKONAWCY

19.1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

19.2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.

19.3. Zamawiający żąda podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust 1 Ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się,  wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

19.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

20. UMOWA

20.1. Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ.

20.2. Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, 
w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej.

- zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej

- wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy

- łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

20.3. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:

- zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu

- nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,

- zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

- zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy,

- polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż określonych w umowie lub Ustawie.

21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone przepisami niniejszej ustawy (Dział VI Ustawy).

22. INNE

22.1 Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy.

.....................................................

Kierownik Zamawiającego

ZAŁĄCZNIKI

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu

- Formularz oferty

- Wzór umowy

- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

- Wykaz usług

- Dokumentacja fotograficzna

- Dokumentacja podłoża gruntowego.